|  | # 广东荻尔机械铸造股份有限公司年产 6万吨重工装备零部件智能化生产线 检验中心工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 算 价 |  |  |  |  |  |  |
| 预 算 价 |  | （小写）： |  |  |  |  |
|  |  | （大写）： |  |  |  |  |
| 建 设 单 位： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  |

|  |  | 扉-2 |
| --- | --- | --- |

| # 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  |  |
| 1.1.1 | 装饰 |  |  |
| 1.1.2 | 安装 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |
| 5 | 合 计 |  |  |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公 司年产6万吨重工装备零部件智能化生 产线检验中心工程 | 第 1 页 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰 |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框 材料种类、规格 :轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格:玻镁夹芯板 | m2 | 223.00 |  |  |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:按实 2.框、扇材质:塑钢平开门 | m2 | 7.77 |  |  |
| 3 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:按图 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:90系列 1.4厚铝合金 4.玻璃品种、厚度:5厚普通玻璃 | m2 | 19.2 |  |  |
| 4 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:玻镁夹芯板 | m2 | 81 |  |  |
| 5 | 11102003013 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚DSM15秒浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:800×800×10防滑地砖 | m2 | 50 |  |  |
| 6 |  | 安装 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 强电 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AA 2.安装方式:悬挂明装 3.详见系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公 司年产6万吨重工装备零部件智能化生 产线检验中心工程 | 第 2 页 | 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL1 2.安装方式:悬挂明装 3.详见系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL2 2.安装方式:悬挂明装 3.详见系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL3 2.安装方式:悬挂明装 3.详见系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL4 2.安装方式:悬挂明装 3.详见系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:开关箱-K1 2.安装方式:悬挂明装 3.详见系统图 | 台 | 7 |  |  |
| 15 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:开关箱-K2 2.安装方式:悬挂明装 3.详见系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:开关箱-K3 2.安装方式:悬挂明装 3.详见系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三极插座(安全型) 2.规格:250V,1 0A 3.安装方式:明装 | 套 | 26 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公 司年产6万吨重工装备零部件智能化生 产线检验中心工程 | 第 3 页 | 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:二三极插座带一口网插口(安全型) 2.规格:250V,1 0A 3.安装方式:明装 | 套 | 5 |  |  |
| 19 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:三极空调插座(安全型 ) 2.规格:250V,1 6A 3.安装方式:明装 | 套 | 3 |  |  |
| 20 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:三极设备插座(安全型 ) 2.规格:250V,1 6A 3.安装方式:明装 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.规格:220V 1 x36W 3.安装方式:壁装 | 套 | 12 |  |  |
| 22 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三位开关 2.安装方式:明装 | 套 | 4 |  |  |
| 23 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:220V 1 6A 40W | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:明装 | 个 | 56 |  |  |
| 25 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:塑线槽 2.材质:PR 3.规格:24*14 | m | 245.06 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公 司年产6万吨重工装备零部件智能化生 产线检验中心工程 | 第 4 页 | 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 26 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:塑线槽 2.材质:PR 3.规格:39*19 | m | 74.85 |  |  |
| 27 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:塑线槽 2.材质:PR 3.规格:99*27 | m | 25 |  |  |
| 28 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:Z-YJV- 4*25+1*16 3.敷设方式:综合敷设方式 | m | 25 |  |  |
| 29 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:Z-BV-2 .5 | m | 318.16 |  |  |
| 31 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:Z-BV-4 | m | 573.03 |  |  |
| 32 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:Z-BV-6 | m | 203.72 |  |  |
| 33 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:Z-BV-1 0 | m | 277.8 |  |  |
| 34 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公 司年产6万吨重工装备零部件智能化生 产线检验中心工程 | 第 5 页 | 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:室内网线分配箱 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT- UTP6 3.敷设方式:线槽内敷设 | m | 103.67 |  |  |
| 7 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路 | 5 |  |  |
| 8 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:塑线槽 2.材质:PR 3.规格:24*14 | m | 88.46 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| # 措施项目清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公 司年产6万吨重工装备零部件智能化生 产线检验中心工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1.1 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |
| 1.2 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |
| 1.4 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |
| 1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |
| 1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 |  |  |  |
| 1.7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |  |  |  |
| 1.8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除） |  |  |  |
| 1.9 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  |  |
| 1.10 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  |  |
| 1.11 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

| # 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金 额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 10134 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 11937.5 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 22071.5 |  |  |  | - |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  |  |  | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额（元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注 |
| 1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 10134 |  |  |  |  |
| 2.1 | 暂列金 | 101340.02 | 10 |  | 10134 |  |  |  | 按实结算 |
| 3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | - | - |  | 10134 |  |  |  | - |
| 合 计 |  | - | - |  | 10134 |  |  |  | - |

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额 ”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础 ”“ 费率 ”,并计算填写“暂定金额 ” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额 ”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额 ”；

| # 专业工程暂估价明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公 司年产6万吨重工装备零部件智能化生 产线检验中心工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额± ( 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 | 工作台 | 11137.5 |  | 11137.5 |  |  |  |  | 按实结算 |
| 2 | 给排水安装 | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 按实结算 |
| 本页小计 |  | 11937.5 |  | 11937.5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 11937.5 |  | 11937.5 |  |  |  |  | - |

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

| # 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  | 标段：广东荻尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线检验中心工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中 ：专业工程暂估价 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |